КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»

Региональный этап в Волгоградской области Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г.

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	3

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Промышленная автоматика»	3

1.3. Требования к схеме оценки	7

1.4. Спецификация оценки компетенции	7

1.5. Конкурсное задание	8

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	8

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	12

2.1. Личный инструмент конкурсанта	12

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	12

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	12

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1. ТК – требования компетенции;

- 2. КЗ – конкурсное задание;

- 3. СИЗ – средства индивидуальной защиты;

4. ИЛ – Инфраструктурный лист.

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХКОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Промышленная автоматика»определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел «Монтаж средств автоматизации» | Важность в % 20 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специалист должен знать и понимать: - Термины и обозначения, применяемые в технических условиях и схемах. - Принципы составления чертежей, принципиальных схем, планов, описания функций. - Применение и состав инструкций по эксплуатации. - Применение электрических и механических инструментов, применяемых при монтаже, в том числе при сверлении и резке. Специалист должен уметь: - Читать, понимать сложные технические чертежи, принципиальные схемы, планы, описания функций. - Применять информацию из технических условий для эффективного планирования работы и решений технических и эксплуатационных задач. - Выполнять монтаж кабельнесущих систем, клемм, компонентов и проводников согласно чертежам и установленным допускам. - Выполнять необходимые работы по созданию панели управления согласно спецификациям. - Использовать руководства по эксплуатации и выполнять указания и инструкции из них. |  |
| № п/п | Раздел «Выполнение монтажа электрических систем» и «Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики» | Важность в %30 |
| 2 | Специалист должен знать и понимать: - Вопросы и проблемы монтажа «полевых»устройств. - Принципы составления технических чертежей, планов, монтажа элементов управления, принципиальных, функциональных и монтажных схем. - Принципы работы и функции всех компонентов, применяемых во время сборки. - Важность точных измерений и расчетов во время коммутации. Специалист должен уметь: - Измерять и рассчитывать верные положения подлежащих установке компонентов. - Подготавливать и устанавливать кабельнесущие системы в пределах установленных допусков. - Устанавливать кабель-каналы, кабели, устройства, приборы и фитинги. - Монтировать сложные кабельные системы. - Эффективно планировать работу, чтобы соблюдать требования тайминга. - Эффективно и безопасно применять на рабочем месте все инструменты без риска для себя и окружающих. - Испытывать и производить пусконаладочные работы, установленного оборудования. - Оформлять всю необходимую документацию во время произведения пусконаладочных работ. |  |
| № п/п | Раздел «Выполнение программирования средств автоматизации» | Важность в %40 |
| 3 | Специалист должен знать и понимать: - Принципы технических условий и составления схем. - Процессы управления электродвигателями, клапанами и другими устройствами, применяемыми в промышленной автоматике. - Принцип работы HMI, способы визуализации и связь с ПЛК. - Настройку предельных входных значений. - Применение принятого в отрасли оборудования, включая ПЛК, HMI, VFD/VSD, а также устройств удаленной периферии. - Технологии промышленных шин и интерфейсов. - Способыпрограммирования IEC (IEC 61131-3). Специалист должен уметь: - Создавать алгоритмы программирования в соответствии со спецификациями и схемами. - Выполнять конфигурацию экранов HMI в соответствии со спецификациями и схемами. - Выполнять конфигурацию VSD согласно описанию функций. - Безопасно осуществлять испытания. - Демонстрировать функции и предоставлять квалифицированные рекомендации и инструкции. - Выполнять программирование согласно IEC. |  |
| № п/п | Раздел «Поиск и локализация неисправностей» | Важность в % 10 |
| 4 | Специалист должен знать и понимать: - Требования безопасности в процессе поиска неисправностей. - Принципы составления спецификаций, технических чертежей и принципиальных схем. - Компоненты и символы принципиальных схем. - Принципы поиска неисправностей в релейно-контакторных схемах с применением контрольно-измерительных приборов. - Принципы работы и функционирование распространенных промышленных релейно-контакторных цепей управления. - Принципы работы и функции диагностики ПЛК. - Принципы диагностики промышленных шин и интерфейсов. Специалист должен уметь: - Следовать требованиям техники безопасности. - Читать и понимать спецификации и схемы, знать необходимые обозначения и символы. - Применять правильные способы поиска неисправностей. - Использовать различные контрольно-измерительные приборы для обнаружения неисправностей. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 20 |  |  |  | Сумма баллов за раздел |
|  | 2 |  | 30 |  |  | Сумма баллов за раздел |
|  | 3 |  |  | 40 |  | Сумма баллов за раздел |
|  | 4 |  |  |  | 10 | Сумма баллов за раздел |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | Сумма баллов за критерий/модуль | Сумма баллов за критерий/модуль | Сумма баллов за критерий/модуль | Сумма баллов за критерий/модуль | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Механический монтаж | Оценка правильного расположения элементов, согласно монтажной схеме (уровни и размеры, механическая обработка) Соответствие «Профессиональным практикам» |
| Б | Коммутация | Оценка коммутации средств автоматизации в распределительных шкафах и периферийных устройств. Соответствие «Профессиональным практикам» |
| В | Программирование | Правильное функционировании всех режимов работы электроустановки в соответствии с «легендой» задания, включая создание ЧМИ. |
| Г | Поиск неисправностей | Правильное нахождение и маркировка неисправностей в предложенном стенде, вне основного рабочего места Конкурсанта. Количество неисправностей – 5.. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч 30 мин

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) –3 модулей, и вариативную часть–1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются (Приложение 3. Матрица конкурсного задания).

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 'Профстандарт 40.067 | 1 | К | ИЛ Расходные материалы | КО Мехмонтаж |
| 2 | 2 | 'Профстандарт 40.067 | 2 | К | ИЛ Расходные материалы | КО Коммутация |
| 2 | 3 | 'Профстандарт 40.068 | 2 | К | ИЛ Расходные материалы | КО Коммутация |
| 3 | 4 | 'Профстандарт 40.067 | 3 | К | ИЛ Расходные материалы | КО Ручной режим |
| 3 | 5 | 'Профстандарт 40.147 | 3 | К | ИЛ Расходные материалы | КО Автоматический режим |
| 4 | 6 | 'Профстандарт 40.067 | 4 | К | ИЛ Рабочеее место участника | КО Поиск неисправностей |

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания(инвариант/вариатив)

Модуль А.  (Механический монтаж)

6 часов.

Задания: Конкурсант выполняет задание, состоящее из нижеперечисленных основных элементов:

-разметка рабочей поверхности;

-установка и монтаж элементов питания и управления, который включает:

-сборку конструкционных компонентов;

-установку панели управления и шкафа;

-монтаж проводов и кабельных соединений.

-установка и подключение наборного контроллера и средств распределенной периферии;

-разделение питания, аналоговых и цифровых входов и выходов.

Модуль Б.  (Коммутация)

6 часов

Задания: Конкурсант должен осуществить коммутацию элементов автоматики согласно предложенному заданию, произвести безопасную пусконаладку электроустановки (не частичную!)

Модуль В.  (Программирование Ручного и Автоматического режимов)

4,5 часа

Задания: Конкурсант осуществляет программирование электроустановки на любом доступном языке программирования, согласно предложенному алгоритму, включая создание экранов человеко-машинного интерфейса, параметрирование, создание различных режимов работы электроустановки.

В ручном режиме при нажатии на кнопку S2 осуществляется запуск системы и загорается светодиодная матрица зелёного цвета (лампочка) P1. Изначально концевой выключатель S16 должен быть замкнут и, что сигнализирует о положении модели вагонетки, светодиодная матрица белого цвета (лампочка) P7 горит; концевой выключатель S12 так же замкнут и светодиодная матрица белого цвета P5 сигнализирует об этом. Когда модель телеги начинает движение, и концевой выключатель S16 размыкается, то P7 гаснет. Модель телеги продвигается вперед и останавливается при замыкании концевого выключателя S15, о чем сигнализирует светодиодная матрица белого цвета P8. При размыкании концевого выключателя S12 светодиодная матрица P5 гаснет. Визуализация модели эмитирует поднятие ворот перед вагонеткой и доходит до крайнего положения только при замыкании концевого выключателя S11, о чем сигнализирует лампа P4, движение ворот вверх (когда концевые выключатели S11 и S 12 разомкнуты) сопровождается работой электродвигателя МА2. Только в этом случае модель вагонетки продвигается внутрь печи, когда замыкается концевой выключатель S14, об этом сигнализирует лампа белого цвета P9. В этом случае необходимо обеспечить плотное закрытие ворот, которое сопровождается работой двигателя МА1, а двигатель МА2 не работает. Только при замкнутых концевых выключателях S14 и S12 возможна дальнейшая работа. Когда условия соблюдены, загорается лампа P12. Процесс нагрева внутри осуществляется в 2 стадии. На первой стадии загорается лампа желтого цвета P11 и идет прогрев печи, регулировку скорости нагрева можно осуществлять с помощью потенциометра R1. Когда условная температура достигнет 200 градусов, то начинается вторая стадия – стадия выдержки, которая доится в течении 10 секунд. Когда все стадии пройдены должна загорается лампа P10. Если разомкнуть концевой выключатель S14, то визуализация покажет, что вагонетка продвигается к выходу из печи. При замыкании концевого выключателя S13 должна загореться лампа P6 и открыться ворота по выше перечисленным условиям. Тогда процесс завершается, загорается лампа P2. При несоблюдении каких-либо условий работы должна загораться лампа P3. Необходимо так же обеспечить аварийную остановку всей системы при нажатии на кнопку S1.

В автоматическом режиме вся работа происходит без замыкания контакторов и возможна если после нажатия кнопки S2 нажать кнопку S3

Модуль Г. (Поиск неисправностей)

1 час

Задания:

Перед началом выполнения задания участнику дается 10 минут для ознакомления с принципом работы стенда вне основного времени. После ознакомления участник приступает к поиску неисправностей. Поворотом тумблера  вносится первая из пяти неисправность и участник производит локализацию неисправности и верную маркировку на принципиальной схеме. Только одна неисправность может быть включена за раз. По просьбе участника он может перейти к следующей неисправности, а так же вернуться к предыдущей, при этом текущая неисправность отключается. Поиск, локализация и маркировка всех неисправностей проводится в течении часа. По истечению времени участник должен прекратить выполнение задания.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Обязательное использование СИЗ, которые участник должен принести с собой, даже в ознакомительный день.

2. Запрещено использование любых накопителей данных (flash, карты памяти итд).

3. Разрешено использование любого инструмента промышленного изготовления с неповрежденными корпусами и проводкой. Количество инструмента не ограничено НО!!! он не должен покидать рабочее место конкурсанта на протяжении выполнения всех работ, а также не должен создавать угрозу безопасному выполнению работ как для конкурсанта, так и для всех участников соревнований.

4. Лекала запрещены

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Примерный перечень инструмента указан в ИЛ по компетенции. Конкурсант может использовать любой инструмент, промышленного изготовления с неповрежденным корпусом и проводами питания, принесенный инструмент не может покидать рабочую зону участника в ходе выполнения всех работ.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Флеш-накопители, карты памяти, телефоны и другие средства связи, лекала!

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Критерии оценки

Приложение №4Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Промышленная автоматика».

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.